## List1
Redni broj | naziv | kataloški broj | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | količina | cijena | vrijednost bez PDV-a | ukupna vrijednost
Reagensi za pH, plinsku analizu, urin i sedimentaciju reagensi moraju odgovarati aparatima koji su u vlasništvu bolnice: Rapid Lab 348, Clinitek Advantus2 i Ves-Matic 203
1 | Buffer Pack (6,8/7,3)1 |  | kut |  |  | 17 | 0 | 0 | 0
2 | Certain plus Level 1 30kom 1 |  | kut |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
3 | Certain plus Level 2 30kom 1 |  | kut |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
4 | Conditioner kit 1 |  | kut |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Deproteinizer pack 10kom 1 |  | kut |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Kapice za ABS 500kom 1 |  | kut |  |  | 16 | 0 | 0 | 0
7 | Kapilare heparinizirane 1000kom 1 |  | kut |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
8 | Kapillary multicap 50komada/kutija 1 |  | kut |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Stirrers 250kom 1 |  | kut |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
10 | pH electrode fill solution 1 |  | kut |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Referent electrode fill solution 1 |  | kut |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Refill electrode Na/K/Ca |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Wash Pack 1 |  | kut |  |  | 16 | 0 | 0 | 0
14 | Test trake za urin, određivanje: leukociti, krv, proteini, glukoza, ketoni, specifična težina, urobilinogen, bilirubin, pH, nitriti; 100 kom/pak3 |  | kut |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
15 | Kontrolne otopine za urinske trake, 2 razine |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Vacu-tec kiveta2 |  | kom |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0
| Ukupna vrijednost (s i bez PDV-a): | [6 empty] | 0 | 0
Napomena 1: reagensi i potrošni materijal specificirani su za analizator RapidLab 348
Moguće je ponuditi iste ili jednakovrijedne reagense uz davanje 4 aparata (sa zasebno izmjenjivim elektrodama, volumen uzorka do 100uL,
mogućnost analize dijalizata) i pripadajuće opreme na korištenje.
Troškovi instalacije uređaja u laboratorijski informacijski sustav idu na račun isporučitelja.
Uvjeti: 1. priložiti CE-certifikat za aparat; 2. priložiti izjavu da se analizator daje na daljnje korištenje (dok traje ugovor);
3. priložiti potvrdu ovlaštenog servisa o ispravnosti analizatora ne stariju od 3 mjeseca;
4. priložiti izjavu o osiguranom 24 satnom ovlaštenom servisu opreme s popisom servisera i brojevima telefona;
5. priložiti jednogodišnju garanciju na opremu koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu servisa.
Napomena 2: reagensi i potrošni materijal specificirani su za analizator VesMatic 20
Moguće je ponuditi iste ili jednakovrijedne reagense uz davanje 2 aparata (kapaciteta 20 epruveta sa automatskim mješanjem) i pripadajuće
opreme na korištenje.
Troškovi instalacije uređaja u laboratorijski informacijski sustav idu na račun isporučitelja.
Uvjeti: 1. priložiti CE-certifikat za aparat; 2. priložiti izjavu da se analizator daje na daljnje korištenje (dok traje ugovor) ;
3. priložiti potvrdu ovlaštenog servisa o ispravnosti analizatora ne stariju od 3 mjeseca;
4. priložiti izjavu o osiguranom 24 satnom ovlaštenom servisu opreme s popisom servisera i brojevima telefona;
5. priložiti jednogodišnju garanciju na opremu koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu servisa.
Napomena 3: reagensi i potrošni materijal specificirani su za analizator Clinitek Advantus
Moguće je ponuditi iste ili jednakovrijedne reagense uz davanje 2 aparata (brzina analize: 500 trakica na sat) pripadajuće opreme na korištenje.
Troškovi instalacije uređaja u laboratorijski informacijski sustav idu na račun isporučitelja.
Uvjeti: 1. priložiti CE-certifikat za aparat; 2. priložiti izjavu da se analizator daje na daljnje korištenje (dok traje ugovor) ;
3. priložiti potvrdu ovlaštenog servisa o ispravnosti analizatora ne stariju od 3 mjeseca;
4. priložiti izjavu o osiguranom 24 satnom ovlaštenom servisu opreme s popisom servisera i brojevima telefona;
5. priložiti jednogodišnju garanciju na opremu koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu servisa.