## List1
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Medicinski potrošni materijal - Testovi za patologiju
Redni broj | Naziv | Kataloški broj | j.m. | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Količina za 1 godinu | Jedinična cijena bez PDV -a | Cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1. | ultraView Universal DAB detekcijski kit, 250 testova |  | pak |  |  | 5
2. | Ki-67 Confirm primarno antitijelo, klon 30-9, dispenzer za 50 testova |  | pak |  |  | 11
3. | E Cadherin primarno antitijelo, klon EP700Y, dispenzer za 50 testova |  | pak |  |  | 2
4. | HER2/neu primarno antitijelo, klon 4B5, dispenzer za 50 testova |  | pak |  |  | 3
5. | SSC (10xkonc.) - NaCl citratni pufer, 2L |  | pak |  |  | 1
6. | Kit za amplifikaciju signala,a 100 |  | pak |  |  | 1
7. | Hematoxylin II |  | pak |  |  | 5
8. | Naljepnice barkodova, 1 rola |  | pak |  |  | 2
9. | EBAR traka za printer |  | pak |  |  | 1
10. | EZ Prep (10xkonc)-otopina za deparafinizaciju, 2L |  | pak |  |  | 2
11. | Bluing reagens, 250 testova |  | pak |  |  | 5
12. | Reakcijski pufer (10Xkonc.), 2L |  | pak |  |  | 5
13. | Estrogen primarno antitijelo, klon SP1, dispenzer za 50 testova |  | pak |  |  | 3
14. | Progesteron primarno antitijelo, klon 1E2, dispenzer za 50 testova |  | pak |  |  | 3
15. | Umonium otopina za dekontaminaciju aparata, 1L |  | pak |  |  | 1
16. | CC2 otopina za pretretman preparata, 1L (6.0) |  | pak |  |  | 3
17. | CC1 otopina za pretretman preparata, 2L (ph 8,4) |  | pak |  |  | 2
18. | Uljna otopina za stvaranje zaštitnog sloja preko preparata, 2L |  | pak |  |  | 11
Cijena ponude (bez PDV-a i s PDV-om):
M.P. Potpis odgovorne/ovlaštene osobe ponuditelja
_________________________________
Naručitelj traži na korištenje analizator na kojem će obavljati tražene testove.
Napomena:
Reagensi moraju biti kompatibilni s uređajem kojeg Ponuditelj daje na korištenje.
- potpuno automatizirano zagrijavanje, deparafinizacija, kondicioniranje i bojanje preparata
- moguća izrada IHC, ISH i SISH bojanja
- najmanje 20 pozicija za stakalca s individualnom kontrolom temperature na svakoj poziciji
- automatsko pokrivanje stakalaca uljnim slojem za zaštitu od isparavanja
- mogućnost miješanja reagenasa na staklima unutar instrumenta pomoću tehnologije zračnog vorteksa
- mogućnost prekonoćnog samostalnog rada instrumenta