OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Ur. broj. 02-1335/2-2-2022
Datum: 31. svibnja 2022. godine


Predmet nabave: Uređaj za pranje i dezinfekciju noćnih posuda, 2 kom
Evidencijski broj: 112/22 

[bookmark: _GoBack]Upit 1:
Molimo da se dozvole max. dimenzije uređaja (šxdxv): 500 x 500 x 1320 mm ako Naručitelj nije ograničen prostorom u visinu. Naime radi se o samo jedan cm razlike u visinu, pa molimo prihvaćanje prijedloga izmjene.

Odgovor 1:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene, tehnički zahtjevi su definirani prema potrebama Naručitelja.
Upit 2:
Molim Naručitelja da nam pojasni stavku troškovnika „Dvostruka dezinfekcija“, što točno podrazumijeva.

Odgovor 2:
Stavka troškovnika „Dvostruka dezinfekcija“ obuhvaća: Termodezinfekcija (parom) iz vlastitog parogeneratora UV dezinfekcija rezervoara s vodom koja služi za pranje posuda.

S poštovanjem,

                                                                                                                             
                                                                                STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU                     
