## TROŠKOVNIK
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Kataloški broj | Jed. mjere | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Količina | Jedinična cijena, u kn | Cijena, u kn bez PDV-a | Ukupna cijena, u kn s PDV-om
Medicinski potrošni materijal - sustav proteza za reviziju i displaziju
1. | Femur revizijski, dvokomponenti, distalni stem zvjezdastog presjeka tipa Wagner, ravni dizajn u dvije dužine od 140 - 200 mm, proksimalni vrat u min 4 visine od 70 - 110 mm |  | kom |  |  | 3 |  | 0
2. | Femur jednokomponentni, ravni ili zakrivljeni dizajn porozne površine s ili bez hidroksiepatita i/ili porotitanija |  | kom |  |  | 12 |  | 0
3. | Femoralna glava, metalna, dia 28 i 32, u min. 5 veličina |  | kom |  |  | 12 |  | 0
4. | Femoralna glava, keramička, dia 28 i 32, u min. 3 velič. |  | kom |  |  | 1 |  | 0
5. | Acetabulum, titanska legura, visokoporozni primarni, sferičan dizajn, trabekularne strukture, u min 10 velič. |  | kom |  |  | 5 |  | 0
6. | Acetabulum, titanska legura, standardni, sferičan dizajn, presvučen poroznim materijalom, u min 10 velič. |  | kom |  |  | 6 |  | 0
7. | Acetabulum, titanska legura, visokoporozni primarni i za revizije, sferičan dizajn, trabekularne strukture, u min 10 veličina s 5 rupa za vijke |  | kom |  |  | 1 |  | 0
8. | Acetabulum visokoporozni trabekularne strukture s krilcima, sferičan dizajn, trabekularne strukture, u min 5 veličina |  | kom |  |  | 1 |  | 0
9. | Unutarnje metalni augment za korekciju biomehanike, materijal polietilen ili metalni |  | kom |  |  | 3 |  | 0
10. | Hemisferični modul za nadogradnju revizijskog acetabululma od trabekularne strukture |  | kom |  |  | 1 |  | 0
11. | Umetak od očvrsnutog i ukriženog polietilena, dia 28 i 32 za pripadajući acetabulum s titanskim obručem |  | kom |  |  | 12 |  | 0
12. | Vijak za acetabulum dia. 6.5, duž. 20 - 60 mm |  | kom |  |  | 20 |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude, bez PDV-a i s PDV-om |  |  |  | 0
M.P. Odgovorna/ovlaštena osoba ponuditelja