## TROŠKOVNIK
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Redni broj | Uzorak | Naziv i opis predmeta nabave | Kataloški broj | Jed. mjere | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Količina | Jedinična cijena bez PDV | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
Potrošni medicinski materijal- Intramedularne fiksacije
Potrebno je osigurati konsignaciju navedenih artikala u svim navedenim veličinama (minimalno 1 komad od svake veličine) te zanavljanje u roku od 1 dana. Potrebno je priložiti katalog iz kojeg su vidljivi kataloški brojevi svih veličina te osigurati potreban instrumentarij za vrijeme trajanje ugovora.
1. | 1 kom | Humeralni kanulirani čavao za anterogradno rješavanje proximalno-humeralnih fraktura, materijal titan obložen peek-karbonom, sterilno pakiranje. Materijal titan obložen peek karbonom u proximalnom dijelu, omogućava kutno-stabilnu fiksaciju humeralne glave, proximalni promjer 11 mm, distalni promjer 5,5 mm, sterilno pakiranje, u proximalnom dijelu 4 rupe u različitim smjerovima za vijke 4,5 mm, u distalnom dijelu 2 rupe za vijke 3,5 mm, dužina čavla 150 mm |  | kom |  |  | 2 |  | 0
1.1. |  | lijevi
1.2. |  | desni |  | kom |  |  | 2 |  | 0
2. | 1 kom | Humeralni kanulirani čavao dugi za anterograd. rješavanje frakture dijafize humerusa, materijal titan djelomično obložen peek-karbonom, steril. pakiranje. Mater. titan obložen peek karbonom u proksimalnom dijelu, omogućava kutno-stabilnu fiksaciju humeralne glave, proksimalni promjer 11 mm, distalni promjer 7,0 i 8,0 mm, dužine od 200 do 300 mm, sterilno pakiranje, u proksimal. dijelu 5 rupa u različitim smjerovima za vijke 4,5 mm, u distal. dijelu 2 rupe za vijke 3,5 mm |  | kom |  |  | 2 |  | 0
2.1. |  | dužina od 200 do 300 mm, lijevi
2.2. |  | dužina od 200 do 300 mm, desni |  | kom |  |  | 2 |  | 0
3. |  | Vijak za humeralni čavao, spongiozni, titanski, dijametar 4,5 mm, dužine 25 mm - 60 mm |  | kom |  |  | 5 |  | 0
4. |  | Vijak za humeralni čavao, kortikalni, titanski, dijametar 3,5 mm, dužine18 mm - 40 mm |  | kom |  |  | 5 |  | 0
5. |  | Kapica zaštitna za humeralni čavao, materijal titan, sterilno pakiranje |  | kom |  |  | 5 |  | 0
6. | 1 kom | Titanski kanulirani femoralni čavao proximalnog promjera 13,0 mm, s kompresijsko-dinamičkom rupom za retrogradno i anterogradno uvođenje |  | kom |  |  | 1 |  | 0
6.1. |  | Distalni promjer 9 mm, dužine od 300 mm - 440 mm
6.2. |  | Distalni promjera 10 mm, dužine od 300 mm - 480 mm |  | kom |  |  | 2 |  | 0
6.3. |  | Distalni promjera 11 mm, dužine od 300 mm - 500 mm |  | kom |  |  | 2 |  | 0
7. |  | Zaštitna matica za titanski femoralni čavao |  | kom |  |  | 5 |  | 0
8. | 1 kom | Titanski kanulirani tibialni čavao proximalnog promj. 12,0 mm, s najmanje 7 provrta u proximalnom dijelu i najmanje 3 provrta u distalnom dijelu, s kompresijsko-dinamičkom rupom |  | kom |  |  | 1 |  | 0
8.1. |  | Distalni promjer 9 mm, od 255 mm - 420 mm
8.2. |  | Distalni promjer 10 mm, od 255 mm - 420 mm |  | kom |  |  | 2 |  | 0
8.3. |  | Distalni promjer 11 mm, od 255 mm - 440 mm |  | kom |  |  | 2 |  | 0
9. |  | Vijci za proximalno i distalno zaključavanje za titanski femoralni i tibialni čavao
9.1. |  | dia. 5 mm, duž. od 25 mm - 100 mm |  | kom |  |  | 8 |  | 0
9.2. |  | dia. 4,5 mm, duž. od 25 mm - 100 mm |  | kom |  |  | 8 |  | 0
10. |  | Zaštitna matica za titanski tibialni čavao |  | kom |  |  | 8 |  | 0
11. | 1 kom | Proximalni femoralni čavao materijal titan, proximalni promjer 15,5 s antirotacij. i dinamičkom rupom, sterilno pakiranje |  | kom |  |  | 20 |  | 0
11.1. |  | Distalni promjer 10 mm, dužina 180 mm, 125° i 130°
12. |  | Osnovni vijak za proximalni femoralni čavao, materijal titan, promjer 10,5 samorezni, sterilno pakiranje, osnovni vijak dužine od 70 - 120 mm |  | kom |  |  | 30 |  | 0
13. |  | Distalni vijak za zaključavanje proximalno-femoralnog standardnog i dugog čavla, materijal titan, promjer 4,5 samorezni, sterilno pakiranje, dužine u rasponu od 24 - 100 mm |  | kom |  |  | 30 |  | 0
14. |  | Kapica zaštitna za proximalni-femoralni čavao, materijal titan, sterilno pakiranje |  | kom |  |  | 20 |  | 0
15. |  | Vijak za učvršćivanje osnovnog vijka, titan, s osiguračem protiv odvrtanja, sterilno pakiranje |  | kom |  |  | 15 |  | 0
16. |  | Dugi proksimalni femoralni čavao, materijal titan, proximalni promjer 15,5 , antirotacijskom i dinamičkom rupom te rupom za subtrohanterne ulomke, sterilno pakiranje distalni promjer 10 u rasponu dužina od 280 - 440 mm, 125° i 130° lijevi i desni |  | kom |  |  | 7 |  | 0
17. | 1 kom | Zaključna ploča za proksimalni humerus, u cijelosti radiolucenta, sterilno pakiranje, omogućava slobodno zaključavanje vijaka u pločici pod različitim kutevima, poliaksijalni vijci u različitim bojama, najmanje dvije veličine |  | kom |  |  | 3 |  | 0
17.1. |  | 7 provrta u glavi pločice te 3 provrta u tijelu pločice
17.2. | 1 kom | 7 provrta u glavi pločice te 5 provrta u tijelu pločice |  | kom |  |  | 3 |  | 0
18. |  | Vijak za zaključavanje tijela pločice za proksim. humerus, materijal titan, promjer 4 mm, samonarezni, sterilno pariranje |  | kom |  |  | 8 |  | 0
18.1. |  | Vijak dia. 4 mm, dužine od 30 do 60 mm
19. |  | Vijak za zaključavanje tijela pločice za proksimalni humerus, materijal titan, promjer 3,5 mm, samonarezni, sterilno pariranje |  | kom |  |  | 8 |  | 0
19.1. |  | Vijak dia. 3,5 mm, dužine od 20 do 40 mm
19.2. |  | Vijak s navojem na zaključavanje dia. 3,5 mm, dužine 20 - 40 mm |  | kom |  |  | 5 |  | 0
20 |  | Parcijalna proteza kuka, bipolarna |  | kom |  |  | 3 |  | 0
20.1. |  | Stem, cementni, min 3. veličine
20.2. |  | Glava metalna, dia. 28, min 5 veličina |  | kom |  |  | 3 |  | 0
20.3. |  | Glava bipolarna sa plastičnim obručom, min 14 veličina, za glavu dia.28 |  | kom |  |  | 3 |  | 0
[5 empty] | Ukupna cijena, bez PDV-a i s PDV-om |  |  |  | 0
[6 empty] | M.P | Potpis odgovorne/ovlaštene osobe