Molimo povratnu informaciju je li u ponudi imate uređaj koji zadovoljava niže navedene minimalne funkcionalnosti i karakteristike.

Digitalni mamografski uređaj za screening i potpune dijagnostičke postupke

- Uređaj ima mogućnost snimanja 2D mamografije

- Uređaj ima mogućnost snimanja tomosintetskih snimki dojke

- Uređaj ima mogućnost snimanja kontrastne mamografije

- Uređaj ima mogućnost rekonstrukcije sintetizirane 2D snimke iz tomosintetskih snimki

- Uređaj ima mogućnost izvođenja tomobiopsije

- Uređaj ima mogućnost izvođenja biopsije uz pomoć kontrastnog sredstva

- Uređaj ima mogućnost oslikvanja uzoraka bioptiranog tkiva uz dojku, bez izravnog ozračivanja dojke pacijenta

- Uređaj ima mogućnost provođenja biopsijskih postupaka lateralnim pristupom, tzv. lateralnom rukom. Ako da, Molimo objasniti način postavljanja lateralne ruke za vrijeme provođenja biopsije.

- Uređaj ima mogućnost spajanja servisnog centra udaljenim putem i dijagnostike kvarova udaljenim putem

- Naziv modela uređaja kojeg planirate ponuditi

- Koliki termalni kapacitet ima kompletna RTG cijev uređaja kojeg planirate ponuditi

- Koliki termalni kapacitet ima anoda RTG cijevi uređaja kojeg planirate ponuditi

- Uređaj ima generator integriran u stup mamografskog uređaja

- Uređaj ima istu dozu zračenja za 2D snimke i tomosintetske snimke dojke.

- Kolika je debljina pojedinog sloja tomosinteze za uređaj koji planirate ponuditi?

- Je li u ponudi imate dijagnsotičku radnu stanicu istog proizvođača kao ponuđeni mamografski uređaj?

- Koje monitor(e) nudite uz navedenu dijagnostičku radnu stanicu?

- Koliki je ukupni kut snimanja tomosinteze za uređaj koji planirate ponuditi?

- Kolika je brzina izvođenja tomosinteze?

- Koji uređaj planirate ponuditi?

- Kolika je približna tržišna cijena (s uključenim PDV) uređaja kojeg planirate ponuditi?

- Koji je najduži jamstveni rok koji nudite za navedeni uređaj?

- Odaziv servisa u roku od 24h?