## Grupa 3
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Osječka 107, Požega
Ponuditelj (naziv i sjedište):
TROŠKOVNIK
Grupa 4: Reagensi za hematologiju
Red. broj | Naziv / opis stavke predmeta nabave | Okvirna količina za 1 godinu | Okvirna količina za 4 godine | Jed. mjere | Kataloški broj reagensa | zaštićeni naziv | Proizvođač/zemlja porijekla | Jedinična cijena u kn, bez PDV-a | Jedinična cijena u eurima, bez PDV-a | Cijena stavke u kn bez PDV-a za razdoblje od 1 godine | Cijena stavke u kn bez PDV-a za razdoblje od 4 godine | Cijena stavke u eurima bez PDV-a za razdoblje od 1 godine | Cijena stavke u eurima bez PDV-a za razdoblje od 4 godine
1 | Kompletna krvna slika | 40000 | 160000 | test | [5 empty] | 0 | 0
2 | Krvna slika | 12000 | 48000 | test | [5 empty] | 0 | 0
3 | Retikulociti | 1800 | 7200 | test | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Cijena ponude u kn i eurima, bez PDV-a za 12 i 48 mjeseca | [6 empty] | 0 | 0
PDV u kunama i eurima za 12 i 48 mjeseca
Cijena ponude u kn i eurima, s PDV-om za 12 i 48 mjeseca
*Sve kalibracije, kontrole i sav potrošni materijal potreban za rad analizatora treba biti uključen u cijenu reagensa
Uvjeti:
Sastavni dio ponude je davanje na korištenje aparata na kojima će se raditi ponuđeni testovi, sa slijedećim minimalnim karakteristikama:
1. hematološki analizator min. brzine 100 uzoraka/sat s mogućnošću mjerenja retikulocita, zasebno krvne slike i kompletne krvne slike te "autosamplerom"
i jedan hematološki analizator minimalne brzine 60 uzoraka/sat; oba hematološka analizatora moraju imati mogućnost brojanja stanica u tjelesnim tekućinama; oba analizatora moraju imati mogućnost brojanja retikulocita u punoj krvi
2. Kvantitativno mjerenje fluorescentnom protočnom citometrijom parametara kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom.
3. Mogućnost optičkog brojanja trombocita.
4. Aspiracijski volumen ≤ 90 µL
5. Priložiti Izjavu ponuditelja da će o svom trošku izvršiti instalaciju aparata, umrežavanje s LIS-om i obuku djelatnika za rad.
6. Reagense, kalibracije, kontrole i potrošni materijal treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba sadržavati redni br., kataloški broj,
zaštićeni naziv proizvoda, proizvođač, jedinicu mjere, sastav pakiranja i cijenu pakiranja bez PDV-a.
7. Priložiti Izjavu o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) za aparat
8. Priložiti katalog, prospekt, tehničku specifikaciju aparata kao dokaz da ispunjava tražene minimalne karakteristike
9. Priložiti Izjavu ponuditelja da se aparati daju na korištenje dok traje okvirni sporazum (dvije godine).
10. Priložiti Izjavu ponuditelja o dvogodišnjoj garanciji na aparate koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu održavanja
11. Priložiti Izjavu ponuditelja o osiguranom ovlaštenom servisu aparata s popisom servisera i brojevima telefona, a za svakog servisera priložiti certifikat
o edukaciji izdan od ovlaštene firme