## troškovnik
NARUČITELJ: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega
PONUDITELJ: ______________________________________
TROŠKOVNIK
NABAVA I UGRADNJA SUSTAVA VIDEONADZORA
Specificirane karakteristike opreme minimalne su karakteristike. Dopuštena je ponuda opreme jednakih ili boljih karakteristika. Ponuditelj upisuje jedinične cijene u stupac E (žuto označeno) u eurima bez PDV-a; iznosi se izračunavaju automatski. U opisu ili napomeni navesti proizvođača i model nuđene opreme.
Rb. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Iznos (EUR)
1. | Dobava, isporuka digitalnog video snimača s ugrađenim 24-portnim PoE switchem • Operacijski sustav: min. Linux ili Windows 10 IoT Enterprise ili Microsoft Windows Server 2022 • Optimiziran za snimanje i upravljanje kamera video nadzornog sustava (potvrđen od strane proizvođača) • Min. mrežne performanse video streaminga: o snimanje 300 Mbps o 100 Mbps ukupnog kapaciteta za simultano pregledavanje snimki i monitoriranje uživo • Min. kapacitet diskovnog prostora: 24TB efektivno • Min. 1 (jedan) x 128GB M.2 SATA SSD ili 128GB microSD ili 128GB eMMC 5.1 Flash za operacijski sustav • Memorija: min. 8GB DDR4 • Integriran PoE+ switch, 24x 10/100 Mbps (IEEE 802.3at) + 1x uplink 10/100/1000 (RJ-45), s ukupnom raspoloživom PoE snagom od min. 360W • Dodatne mrežne kartice: o min. 1x 1 GbE RJ-45 ports (1000Base-T) • Uključen HW ili SW modul za deep-learning video analitiku za ponuđene odgovarajuće kamere: o Pretraživanje incidentnih osoba po cijelom sustavu po svim kamerama (svim kamerama odjednom) na bazi fizičkih značajki sumnjive osobe (spol, boja odjeće, starosna dob) s uključenim filterom za prepoznavanje lica ili sumnjivog vozila (boja) za do 50 kamera. o Automatsko prepoznavanje registarskih tablica kod brzina do 45km/h (za do 2 kamere kod brzina do 45km/h) o Podrška za buduće proširenje s algoritmom za prepoznavanje lica za do 10 kamera (putem dodavanja samo softverske licence) • Alarmni Ulazi/Izlazi: min. 4x Digitalna ulaza, 4x Relejna izlaza • Uključen rack-mount kit • Maks. 1U veličine • Temperaturni raspon u radnom pogonu min. 0°C do +40°C • Certifikati: CE | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava, isporuka 1-kanalne VMS (Video Management System) licence • VMS mora moći osigurati klijent-server arhitekturu u enterprise okolini • Min. mora uključivati 30 (trideset) simultanih klijentskih konekcija prema sustavu videonadzora. • Integrirana baza podataka optimizirana za rad s megapikselnim kamerama, bez ograničenja. • Mogućnost spajanja kamera min. rezolucija 2MP - 60MP. • Podrška za snimanje do 50fps po kanalu. • Podržan tip kompresije: H.264, H.265, MJPEG, JPEG2000 • VMS klijent mora moći predstaviti maks. rezoluciju monitora prema mrežnom snimaču da bi snimač radio kao video proxy i automatski-dinamički kontrolirao veličinu ‘Live’ i ‘Playback’ stream-ova. • Kod većih rezolucija, VMS mora moći podijeliti video sliku na više područja interesa, da kada se digitalno zumira, prikazuje samo dio ‘Live’ i ‘Playback’ stream-ova. • Replikacija ‘Live’ i ‘Playback’ stream-ova na bazi mrežnog snimača neovisno o broju klijentskih konekcija. Pri tome transkodiranje nije dopušteno kako bi se izbjegla preopterećenost snimača. • Zaštita video i audio stream-ova korištenjem moderne enkripcije (min. TLS 1.2 AES 256bit) u prijenosu kontrolnih i komandnih podataka. • Snimanje audio i video stream-ova u izvornom formatu bez korištenja transkodiranja. • Mogućnost snimanja maksimalne rezolucije kamera u unaprijed korisnički definiranom vremenskom trajanju s mogućnošću produljenja video arhive korištenjem CIF rezolucije. • Replikacija centralne konfiguracijske baze podataka na razini VMS-a u LAN mreži korištenjem svakog mrežnog snimača u svakom trenutku kao decentralizirani management server. • Master-Slave arhitektura u WAN mreži tako da se korisnička prava repliciraju automatski na svim snimačima u sustavu. • Automatska detekcija trenutnih FW-a kamera i automatski upgrade istih na zadnju verziju. • VMS mora osigurati upravljanje alarmima i mehanizam eskalacije alarma, tako da se alarm, ako operater razine 1 ne reagira u zadanom vremenu, automatski prosljeđuje višoj razini • VMS mora osigurati snimanje korisničkih profila (pogledi, privilegirane kamere) unutar zajedničke baze podataka tako da korisnik pri spajanju na sustav s bilo kojeg klijentskog računala automatski dobije samo svoje poglede i privilegije. • VMS mora osigurati sljedeće opcije snimanja video i audio streamova: - Kreiranje vremenskog rasporeda snimanja za svaki individualni video kanal. - Kontinuirano snimanje 24/7 - Snimanje po događajima: - Detekcija pokreta (svaki piksel se mora indeksirati kako bi se osigurala potpuna pouzdanost i osjetljivost algoritma za snimanje) - Pokret od klasificiranog objekta (inteligentna klasifikacija objekata: ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) - Detekcija netipične aktivnosti u sceni u odnosu na lokaciju pojavljivanja i brzinu kretanja - ANPR (Automatic License Plate Recognition) – prepoznavanje registarskih tablica - FR (Face Recognition) – prepoznavanje lica - Alarmi • Kod ispada i ponovne uspostave mrežne konekcije s kamerama, VMS mora automatski preuzeti snimke sa SD kartica i transferirati ih na odgovarajuće mjesto (vrijeme i datum) u video arhivi na serveru/mrežnom snimaču. • VMS mora moći prepoznavati klasificirane objekte koji se kreću (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) i prikazati ih odgovarajućom kategorijom. • VMS mora moći prikazivati ANPR podatke (prepoznate registarske tablice u živom prozoru aplikacije) • VMS mora podržavati sljedeće video analitičke događaje s odgovarajućim kamerama: - Detekcija objekata (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) u području interesa - Detekcija objekata preko virtualne linije - Detekcija nestanka objekata iz scene - Detekcija zaustavljenog objekta - Detekcija objekta koji se kreće u krivom smjeru - Detekcija prekomjernog zadržavanja objekta u području interesa - Detekcija nošenja zaštitnih maski radi prevencije zaraze - Detekcija držanja fizičkog razmaka između ljudi - Brojanje ljudi u određenom prostoru - Podrška za termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature - Tamper detekcija (anti-masking) • VMS mora imati mogućnost za dodavanje modula za prepoznavanje lica. • VMS mora osigurati rotaciju izvorne slike kamera od 90°, 180° ili 270° • Mogućnost promjene Live i Playback streama u istom prozoru i omogućiti zahtjev za instant Playback od nedavne video snimke (npr. od prije 30 s) • Mogućnost kreiranja neograničenog broja pogleda s jedinstvenim prikazom različitih kamera ili dijelova slike kamera (digitalno zumirane) • VMS mora imati uključenu 4-Eye metodu za pregledavanje video snimaka: - Dvostruka autentifikacija za pristup snimkama s unaprijed definiranim klasama korisnika (supervizor i korisnik koji traži pristup snimkama) - Pristupne privilegije običnog korisnika se moraju oduzeti automatski nakon odjave iz sustava • VMS mora imati uključenu indikaciju jačine lozinke: - Različite indikacije jačine lozinke od ‘slabe’ do ‘jake’ - Unaprijed definirane minimalne jačine lozinke u sustavu • VMS mora osigurati potpunu reviziju operaterskih radnji: - Revizija svakog operaterskog pristupa živom prikazu i pregledavanju snimaka uključujući ime korisnika, koje kamere su monitorirane odnosno pregledavane, točno vrijeme početka i kraja monitoriranja odnosno pregledavanja svake kamere • VMS mora osigurati sljedeće opcije za pretraživanje video snimaka u cjelokupnom razdoblju video arhive: - Pretraživanje po događajima (pokret u slici, okidanje digitalnih ulaza) - Pretraživanje po alarmima - Vizualni pregled baziran na post-definiranom području interesa s prikazivanjem sličica u ekvivalentnom vremenskom rasteru kako bi se jednostavno pronašao novonastali odnosno nestali objekt ili predmet u sceni - Pregled svih događaja na bazi post-definiranog područja interesa i bilo kojeg pokreta s osjetljivošću od jednog piksela ili pokreta nastalog samo od klasificiranih objekata. - Pretraživanje po netipičnom ponašanju odnosno pokretu u sceni s označenim netipičnim aktivnostima u odnosu na brzinu kretanja i lokaciju pojavljivanja. - Forenzičko pretraživanje incidentnih osoba po cijelom sustavu po svim kamerama odjednom na temelju unesenog fizičkog opisa sumnjive osobe (spol, boja odjeće, starosna dob) s uključenim filterom za prepoznavanje lica ili sumnjivog vozila (tip vozila i boja) - Pretraživanje po ANPR podacima (prepoznatim registarskim oznakama) - Pretraživanje po prepoznatim licima • VMS mora osigurati da izvezena snimka: - je digitalno potpisana korištenjem 128-bit enkripcije i ista se može korisnički autentificirati u dokaznom postupku. - je sastavljena od jedne ili više kamera u istom vremenskom razdoblju ili sekvenca više kamera različitih vremenskih razdoblja. - može se reproducirati u playeru koji omogućuje ponovni izvoz snimke kraćega vremenskog trajanja. • Uključena virtualna matrica kao zasebni aplikacijski modul za kreiranje video zida u monitoring prostoriji na način da se sadržaj na bilo kojem monitoru na video zidu može daljinski upravljati s jedne središnje klijentske aplikacije. • On-line backup video arhive na udaljenu lokaciju putem mreže. • Redundantno snimanje identične kopije video zapisa svake kamere u sustavu na više odvojenih mrežnih snimača. • VMS mora biti otvorena ONVIF S, T i G platforma i osigurati SDK/API za integraciju s trećim sustavima. | kom | 40 |  | 0
3. | Dobava, isporuka 8MP Bullet IP kamere s uključenom video analitikom • min. 8 Megapiksela (3840x2160) • min. 25 slika u sekundi kod rezolucije od 8MP, • min. horizontalni kut gledanja 50°-100°, integriran varifokalni motorizirani objektiv, autofokus • Uključena IR rasvjeta (IR LED diode) dometa do 40m • Minimalno osvjetljenje: 0.5lux u kolor modu; 0lux u crno-bijelom modu s IR-om ili osjetljivije • Široki dinamički raspon (true WDR) min. 130dB • Napredna H.264 ili H.265 kompresija radi smanjenja bandwidth-a i zauzetosti storage-a: o s dinamičkom kompresijom statičke pozadine o s režimom smanjenja ukupnog bandwidth-a u slučaju neprisutnosti pokreta na korisnički definiranu vrijednost • Detektor pokreta baziran po pikselu, po netipičnom ponašanju u sceni i klasificiranim objektima (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) • min. broj privatnih zona: 40 (GDPR) • ONVIF protokol: min. Profil S, Profil T i Profil G • Samoučeće inteligentne video analitičke funkcije: o Auto-konfiguracijski i auto-kalibracijski samoučeći algoritmi o Klasifikacija objekata (objekti: ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) o Automatska detekcija (bez konfiguracije) netipičnih aktivnosti u sceni u odnosu na lokaciju pojavljivanja i brzinu kretanja klasificiranih objekata. o Detekcija objekta u području interesa, objekata koji prelaze preko virtualne crte, nestanka objekata iz scene, zaustavljenog objekta, detekcija objekta koji se kreće u krivom smjeru i detekcija prekomjernog zadržavanja objekta. o Tamper detekcija (detekcija maskiranja vidnog kuta) • Min. USB 2.0 (za brzi pristup na zahtjev putem Wi-Fi adaptera) • Lokalno snimanje: min. microSD ili SD slot • Napajanje: maks. PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3) • Uključeno podnožje sa spojnom kutijom deklarirano od strane proizvođača • Temperaturni raspon u radnom pogonu min. -40°C do +60°C • Certifikati: CE, IEC 62471, IK10 zaštita od udarca, IP67 zaštita, IEC 60068-2 otpornost na šokove i vibracije | kom | 26 |  | 0
4. | Dobava, isporuka 5MP Dome IP kamere s uključenom video analitikom • min. 5 Megapiksela (2592x1944) • min. 25 slika u sekundi kod rezolucije od 5MP, • min. horizontalni kut gledanja 30°-90°, integriran varifokalni motorizirani objektiv, autofokus • Uključena IR rasvjeta (IR LED diode) dometa do 30m • Minimalno osvjetljenje: 0.5lux u kolor modu; 0lux u crno-bijelom modu s IR-om ili osjetljivije • Široki dinamički raspon (true WDR) min. 120dB • Napredna H.264 ili H.265 kompresija radi smanjenja bandwidth-a i zauzetosti storage-a: o s dinamičkom kompresijom statičke pozadine o s režimom smanjenja ukupnog bandwidth-a u slučaju neprisutnosti pokreta na korisnički definiranu vrijednost • Detektor pokreta baziran po pikselu, po netipičnom ponašanju u sceni i klasificiranim objektima (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) • min. broj privatnih zona: 40 (GDPR) • ONVIF protokol: min. Profil S, Profil T i Profil G • Samoučeće inteligentne video analitičke funkcije: • Auto-konfiguracijski i auto-kalibracijski samoučeći algoritmi • Klasifikacija objekata (objekti: ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) • Automatska detekcija (bez konfiguracije) netipičnih aktivnosti u sceni u odnosu na lokaciju pojavljivanja i brzinu kretanja klasificiranih objekata. • Detekcija objekta u području interesa, objekata koji prelaze preko virtualne crte, nestanka objekata iz scene, zaustavljenog objekta, detekcija objekta koji se kreće u krivom smjeru i detekcija prekomjernog zadržavanja objekta. • Tamper detekcija (detekcija maskiranja vidnog kuta) • Min. USB 2.0 (za brzi pristup na zahtjev putem Wi-Fi adaptera) • Lokalno snimanje: min. Micro SD ili SD slot • Napajanje: maks. PoE Class 3 (IEEE802.3af Class 3) • Uključeno podnožje sa spojnom kutijom deklarirano od strane proizvođača • Temperaturni raspon u radnom pogonu min. -10°C do +60°C • Certifikati: CE, IEC 62471, IK10 zaštita od udarca | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava, isporuka 8MP PTZ IP kamere s uključenom video analitikom • min. 8 Megapiksela (3840x2160) • min. 25 slika u sekundi kod rezolucije od 8MP, • min. horizontalni kut gledanja 2.5°-67.5°, optički zoom 27x, integriran varifokalni motorizirani objektiv, autofokus • Panoramski pokret: min. 360° beskrajan • Tilt pokret: min. -10° do 90° • Minimalno osvjetljenje: 0.5lux u kolor modu; 0.1lux u crno-bijelom modu • Široki dinamički raspon (true WDR) min. 100dB • Napredna H.264 ili H.265 kompresija radi smanjenja bandwidth-a i zauzetosti storage-a: o s dinamičkom kompresijom statičke pozadine o s režimom smanjenja ukupnog bandwidth-a u slučaju neprisutnosti pokreta na korisnički definiranu vrijednost • Detektor pokreta baziran po pikselu i klasificiranim objektima (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) • Min. broj 3D privatnih zona: 40 (GDPR) • ONVIF protokol: min. Profil S, Profil T i Profil G • Samoučeće inteligentne video analitičke funkcije: o Auto-konfiguracijski i auto-kalibracijski samoučeći algoritmi o Klasifikacija objekata (objekti: ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) o Auto-praćenje klasificiranog objekta o Detekcija objekta u području interesa, objekata koji prelaze preko virtualne crte, nestanka objekata iz scene, zaustavljenog objekta, detekcija objekta koji se kreće u krivom smjeru i detekcija prekomjernog zadržavanja objekta. o Tamper detekcija (detekcija maskiranja vidnog kuta) • Lokalno snimanje: min. 2x micro SD ili SD slot • Napajanje: maks. PoE IEEE802.3bt Class 8 • Temperaturni raspon u radnom pogonu min. -40°C do +60°C • Certifikati: CE, IK10 zaštita od udarca, IP67 zaštita | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava, isporuka zidnog nosača za 8MP PTZ IP kameru | kom | 4 |  | 0
7. | Dobava, isporuka odgovarajućeg PoE injektora za ponuđenu 8MP PTZ IP kameru | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i instalacija klijent računala, monitora, miša i tipkovnice • Operacijski sustav: min. Linux ili Windows 10 IoT Enterprise • Simultani video nadzor maks: min. 18 kamera odjednom • Procesor: min. 4-jezgreni, centralna frekvencija 3.5GHz, 12MB Cache, proizvodnja nakon Q4'21 ili bolji • RAM: min. 8GB DDR4 • Video izlazi za monitore: min. 2 (dva) aktivna • Mrežne kartice: min. 2 x 1 GbE RJ-45 ports (1000Base-T) • Tvrdi disk: min. 1x 256 GB M.2 SSD • Optički pogon: min. DVD-RW • Kućište: male desktop veličine s uključenim: - USB tipkovnicom - USB mišem - kabelom za napajanje - svim potrebnim video adapterima za spajanje 2 (dva) monitora - uključenim monitorom sljedećih karakteristika: • Veličina slike: min. 23.5“ • Omjer slike: 16:9 • Rezolucija: min. 1920 × 1080 pri 60 Hz • Kut gledanja (vertikalni/horizontalni): min. 178°/178° • Kontrast: min. 1000:1 • Vrijeme odaziva: min. 8ms • Backlight: LED • Sučelja: min. 1x HDMI ili 1x DisplayPort • Certifikati: CE | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, isporuka i spajanje upravljačke tipkovnice za cjelokupni VMS sustav uključujući 8MP PTZ IP kamere • Potpuna kontrola svih VMS (Video Management System) značajki: pozivanje živih slika, snimaka, alarma, upravljanje pokretnim kamerama • Korisnička konfiguracija za upravljanje lijevom ili desnom rukom • Napajanje: Preko USB-a ili vanjsko • Certifikati: CE | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, isporuka UTP prespojnih (patch) kabela duljine 2 m | kom | 40 |  | 0
11. | Dobava, isporuka UTP prespojnih (patch) kabela duljine 0,5 m | kom | 40 |  | 0
12. | Dobava, isporuka prenaponske zaštite za vanjske kamere | kom | 40 |  | 0
13. | Dobava, isporuka i polaganje UTP kabela Cat.6 | m | 3500 |  | 0
14. | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih cijevi CSS fi16 | m | 2500 |  | 0
15. | Montaža i spajanje snimača u postojeći komunikacijski ormar, uključujući ugradnju čvrstih diskova u snimač | kom | 2 |  | 0
16. | Montaža i spajanje kamera, sve komplet | kpl | 40 |  | 0
17. | Sitni potrošni materijal i nespecificirani radovi | kpl | 1 |  | 0
18. | Programiranje i podešavanje opreme, podešavanje i jedna kalibracija kamera, konfiguriranje, testiranje, obuka korisnika i puštanje u rad sustava videonadzora. | kpl | 1 |  | 0
19. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava videonadzora sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, u 3 tiskana primjerka i 1 primjerku na digitalnom mediju. | kpl | 1 |  | 0
20. | Izrada korisničke dokumentacije koja se sastoji od potvrde i zapisnika o tehničkom prijemu | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV (25 %): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  | 0
Mjesto i datum: ____________________ Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ____________________